绵阳市中医医院

竞争性磋商文件

编号：MYZYYY竞磋（2026）002

项目: 绵阳市中医医院乳腺机维保服务

竞争性磋商邀请

根据医院工作需要，拟以竞争性磋商方式采购动态DR维保服务，现将有关事项公告如下：

- 项目概况

- 1.维保设备：

| - 设备名称 | - 型号 | - 数量 | - 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 乳腺X线机 | - MAMMOMAT Inspiration | - 1台 | - 西门子 |

- 2.购买乳腺机标准保（包含无限人工+2个常规备件+1次X级保养+工作站SRS支持）

- 3.最高限价：8万元/年，  服务期限：三年

- 二、采购方式

1、采购方式：竞争性磋商，在密封报价基础上进行一轮或多轮磋商。

2、评审方法：综合评分法。

三、供应商资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、不接受联合体投标。

7、响应产品属于医疗器械的，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求 。

四、报名及采购文件获取：

1.报名方式：投标单位报名登记表（见附表）、授权委托书（或介绍信）；以上报名资料复印件需加盖公章。将报名登记表扫描成一个PDF文件后发送至邮箱3492093577@qq.com，邮件主题：绵阳市中医医院乳腺机维保服务项目+XXX公司。自行在公告附件中下载采购文件。

2.报名时间：2026年1月13日至2026年1月20日17:00（以接收邮件时间为准）。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

开标时间：2026年1月26日14时30分，开标当天现场提交响应文件，如有变动电话通知。

提交响应文件地点：绵阳市中医医院怀恩楼20楼2018室（绵阳市涪城区涪城路14号）。

开启地点：绵阳市中医医院怀恩楼20楼2018室开标。

六、联系方式

报名咨询：蒋老师 0816-2625529

项目咨询：曾老师 0816-2226220

监督部门联系电话：0816-2224042

技术服务要求、商务要求

- 一、维保设备信息：

| - 设备名称 | - 型号 | - 数量 | - 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 乳腺X线机 | - MAMMOMAT Inspiration | - 1台 | - 西门子 |

- 维保要求

- 总体要求：包含无限人工+2个常规备件+1次X级保养+工作站SRS支持。

- ★1 整机技术保修，包含主机设备及图像后处理工作站故障的人工处理，2个常规备件名额更换（以故障发生顺序为准），不包含球管、探测器、高压油箱的故障维修，不包含其他厂家产品（如激光相机，高压注射器等），不包含人为损坏和移机，旧件由供应商负责处理。

- 2 安全检查：按照厂家设备标准及相关安全规范标准。

- 3安全升级：及时提供原厂官网发布的安全升级功能，保障设备安全运行

- 4保证设备维护达到符合厂家标准或相应的国家质量标准要求。

- ▲5提供乳腺机质控保证，供应商可按照国家标准定期执行标准化的各项质控检查，具备乳腺机专用的计量仪（定义标准）和乳腺质控标准模体。

- ▲6.定期质控检测后形成相应服务报告（主要是IQC报告和QC报告），提供给医院进行设备管理备案。

- 7 优先运送零配件；供应商需在接到电话报修后72小时内配送零配件。次年一月底前提供上年度维修保养汇总报告。确认设备各项指标及性能。

- ▲8 提供保修所需的所有零配件，备件须是原厂全新备件，备件供应要及时、充足（要提供备件库地址及相关证明文件）。

- ▲9为及时解决设备故障，供应商必须具备远程服务的能力。

- ▲10工程师要求：具有乳腺机厂家设备维修资质的工程技术人员进行维修。（提供工程师接受厂家培训合格的培训证书和在职证明。）

- 11 预防性保养：按照保养计划提供每年2次，以保证设备处于最佳运行状态。

- ▲12 预防性保养中需更换的耗材须是原厂原装备件，并由中标人负责提供。

- 注:“★”号的条款为实质性要求，不满足视为无效投标；“▲”号的条款为重要要求，按要求提供相应佐证材料，否则视为负偏离。

- 三、商务要求

- 1、服务期限：自合同签订日起三年。

- 2、服务地点：绵阳市中医医院。

- 3、付款方式：

- （1）第一年维保款：签订合同后，医院收到发票30日内支付第一年维保费。

- （2）第二年维保款：第一年维保到期后，医院收到发票30日内支付第二年维保费。

- （3）第三年维保款：第二年维保到期后，医院收到发票30日内支付第三年维保费。

- 注:“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

- 供应商资格要求应提供的相关资料

| 投标人资格资质性要求 | 提供的相关证明材料（须加盖鲜章） |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效期内的营业执照 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 出具书面承诺 |
| 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 出具书面承诺 |
| 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 出具书面承诺 |
| 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 出具书面承诺 |
| 不接受联合体投标 | 出具书面承诺 |
| 响应产品属于医疗器械的，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求 | 属于医疗器械的，供应商须提供医疗器械经营备案凭证或生产/经营许可证 |

评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 20分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20分×100%。 |  |
| 2 | 技术响应 | 60分 | 完全满足本项目技术服务要求的得60分；其中“★”为实质性条款（2项），不满足则为无效投标;“▲”条款为重要要求(共6项）42分，有负偏离的扣7分;未标识符号的参数为般参数(共4项)18分，每一项有负偏离的扣4.5分，扣完为止。 注:(1)“★”为实质性条款，供应商应全部满足，不满足视为无效投标;“▲”为重要参数，有要求的按要求提供相应佐证材料并加盖供应商公章，不提供视为负偏离。 |  |
| 3 | 远程安全能力5% | 5分 | 能通过互联网连接远程进行故障排除，升级，提供公安机关安全等级备案材料得5分。 | 提供相关证明文件，复印件加盖供应商鲜章 |
| 4 | 维修配件及备件供应能力5% | 5分 | 服务机构在国内设有普通备件库的，一个库房得2.5分，最高5分。 | 需提供备件库地址及相关证明文件，复印件加盖供应商鲜章 |
| 5 | 工程师资质及维修能力5% | 5分 | 提供乳腺机设备MAMMOMAT Inspiration的工程师该型号设备或同类及以上设备的培训证书，每提供一个得2.5分，最多得5分。 | 需提供工程师名单，同类产品培训资格证书复印件加盖供应商鲜章 |
| 6 | 服务业绩5% | 5分 | 提供同类型设备或其他乳腺机设备的维保业绩，每提供1项得1分，最多得5分，没有不得分。 | - 提供合同或成交/中标通知书复印件加盖公章。 |

响应文件部分格式

响应文件提供正本一份，副本二份，响应文件扫描件一份放于U盘，密封，加盖公司鲜章。

正本或副本

响应文件

采购人：绵阳市中医医院

投标项目编号：

投标项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：

投标日期：年月日

联系电话：

文件首页编制目录及页码一览表

初始报价一览表

项目名称：

采购编号：

| - 设备名称 | - 型号 | - 生产厂家 | - 数量 | - 报价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 乳腺X线机 | - MAMMOMAT Inspiration | - 西门子 | - 1台 |  |

注：1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，报价包含本项目所需的一切费用。

2.报价不能超过最高限价，否则将作为无效响应处理。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日 期：

## 最终报价表

## 项目名称：

## 采购编号：

| - 设备名称 | - 型号 | - 生产厂家 | - 数量 | - 报价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 乳腺X线机 | - MAMMOMAT Inspiration | - 西门子 | - 1台 |  |

## 注： 1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，报价包含本项目所需的一切费用。

## 2、此表不在响应文件中体现，通过资格性及符合性审查，磋商后现场递交。

## 3、供应商自行准备此表加盖公章后磋商现场备用。

## 4、最终报价不能超过初始报价，否则将作为无效响应处理（采购人现场修改实质性要求的除外）。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日 期：年月日

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

注：附法定代表人身份证复印件。

授权委托书

（姓名）本人（身份证号码：）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）（身份证号码：）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：1.如由法定代表人签署响应文件时，无需提供本授权委托书；

2.附法定代表人和委托代理人身份证复印件。

投标产品技术要求响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件 要求 | 投标产品品牌、规格型号 | 投标产品配置 和技术指标、参数 | 正/负 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.供应商按照招标文件要求逐条要求做出应答，注明正、负或无偏离。

3.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格等。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：

    - 商务应答表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 商务要求项 | 具体要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.供应商根据采购项目的全部商务要求逐条作出应答。

3.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格等。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：

供应商类似项目业绩一览表

## 项目名称：

## 采购编号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供磋商文件要求的有关书面证明材料。供应商应如实提供资料，如有虚假，采购人有权取消其投标或中标资格，

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：

供应商认为其他需要提供的资料和文件