绵阳市中医医院LED显示屏维保服务项目询价采购文件

因我院业务需要，拟以询价方式招标一家公司对我院LED显示屏提供维保服务，特邀请符合本次采购要求的供应商参加。

一、采购项目概况

1．项目名称：绵阳市中医医院LED显示屏维保服务

2．项目地点：绵阳市中医医院（涪城路14号）

3．项目简介：LED全彩显示屏3个。

4. 最高限价：2万元/年，合同期限：3年。

★5.项目服务要求：

（一）、项目总体要求

1、本项目实行分项报价（服务提供方须按“详细维保内容清单”中的内容分别进行报价。货物的品牌、型号等详见“详细维保内容清单”）。以实际数量结算，所有维保内容一年最高费用不超过2万元。

2、维保期为贰年，以合同签订时间开始计算。

（二）、详细维保内容清单

| 1、门诊楼1楼室外屏LED全彩显示屏 1个 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 位置及描述：门诊楼1楼室外屏ph6LED全彩显示屏 |  |  |
| 面积为：34.08平方米 |  |  |
| 名称 | 型号 | 品牌 |
| 模组 | SMD-1R1G1B | 奥蕾达 |
| 开关电源 | / | / |
| 发送卡 | T9 | 卡莱特 |
| 接收卡 | T9 | 卡莱特 |
| 内部长排线 | / | / |
| 内部短排线 | / | / |
| 网线（控制卡连接） | / | / |
| 5V电源线（模组连接） | / | / |
| 220V电源线（电源连接） | / | / |
| 维保期内上门技术服务 | / | / |
| 2、门诊1楼室内屏全彩显示屏 1个 |  |  |
| 位置及描述：门诊大厅（左）面积5.7865平方米 |  |  |
| 面积为： 5.7865平方米 |  |  |
| 名称 | 型号 | 品牌 |
| 模组 | COB-1R1G1B | 奥蕾达 |
| 开关电源 | / | / |
| 发送卡 | / | 卡莱特 |
| 接收卡 | / | 卡莱特 |
| 内部排线 | / | / |
| 网线（控制卡连接） | / | / |
| 5V电源线（模组连接） | / | / |
| 220V电源线（电源连接） | / | / |
| 维保期内上门技术服务 | / | / |
| 3、门诊1楼室内屏全彩显示屏 1个 |  |  |
| 位置及描述：门诊大厅（右）面积3.6平方米 |  |  |
| 面积为：5.5平方米 |  |  |
| 名称 | 型号 | 品牌 |
| 模组 | COB-1R1G1B | 奥蕾达 |
| 开关电源 | / | / |
| 发送卡 | / | 卡莱特 |
| 接收卡 | / | 卡莱特 |
| 内部排线 | / | / |
| 网线（控制卡连接） | / | / |
| 5V电源线（模组连接） | / | / |
| 220V电源线（电源连接） | / | / |
| 维保期内上门技术服务 | / | / |
| 4、定期巡检（年度） |  |  |
| 名称 |  |  |
| 定期巡检（年度） | / | / |

（三）、项目维护服务要求

1、基本要求

根据本项目运维内容和运维目标的要求，以及从设备运维实施的实际需要出发，确定本期运行维护服务期为2年。具体服务要求如下：

（1）服务工期要求：维保期起始日运维人员入场，提供定期现场巡检服务，需保证紧急故障1小时到达现场提供技术服务。

（2）本项目核心设备为LED全彩显示屏，LED产品损坏后需及时替换同规格同品牌LED产品，保证设备使用的稳定性和一致性，能快速及时解决故障问题。

（3）维保范围不仅限于合同清单，对于有关使用的问题，仍需服务提供方及时处理解决。

（4）提供固定的7×24小时故障受理电话服务。接报故障后，技术人员在5分钟内作出响应，详细记录故障现象。

（5）提供不少于1名技术人员，确保能熟练完成各项目常维保工作。

（6）对于服务请求，在工作时间，接到报障后技术人员在1小时内到达现场单位办公室，4小时内解决并完成服务需求。紧急、特殊的服务要求在1小时内提供服务至解决问题为止。非工作时间或节假日提供热线或电话支持服务，并按需提供现场服务。如果问题超过规定时间内无法解决，需要24小时内提供同等或优于故障设备替换，保证系统正常工作。

（7）部件维修周期：一般情况下为3个工作日内，若需要更长时间，必须提前向采购人报备审批。

（8）按照采购人规定的要求对主要设备保持一定数量的备件，对于常用易损零部件，比如电源线、电源等部件，维修部应有备件，并且按月检查备品备件的完好，设备出现故障，需要返厂维修时，提供备品备件，保证显示屏不间断运行。重要配件在维修周期内提供相应的替代产品以保证设备使用不会受到影响。

2、巡检要求

（1）每季度进行一次设备的除尘、清理，扫净设备显露的尘土，部分易拆部件要卸下彻底吹风除尘，之后将各个外露部件擦干净，调整灵敏度，防止由于设备运行、静电等因素将尘土吸入设备机体内，确保设备正常运行。

（2）根据LED屏使用说明，每月检测其各项技术参数及系统传输线路质量，处理故障隐患，协助主管人员设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。

（3）每季度采用色彩测试专用软件检查屏幕是否出现色差，并采用专用的屏幕清洗液，定期清理屏幕（不能用清洁济直接喷到显现屏幕表面，需使用脱脂棉、镜头纸或柔软的布等）。

（4）每月进行一次软硬件全面维护保养，紧固固定螺丝，适当拧紧接线端子，清除接线端子处的氧化物和除尘清洁处理。

（5）对容易老化的设备部件每月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修等。

（6）对易吸尘部份每季度定期清理一次，由于屏幕的静电作用，会有许多灰尘被吸附在监视器表面，影响画面的清晰度，要定期擦拭，校对显示屏的颜色及亮度。

（7）对主要部件的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。

（8）根据项目的特点及实际情况，每月一次现场巡视各个位置显示屏（包括控制主设备及其相应的防雷设备）的工作情况，发现问题时立即现场修复。

3、维修要求

（1）确保屏幕正常运行，屏幕维保范围包括组变色、不亮、竖条等，若小于国家相关标准允许的死灯率时且无明显视觉影响时，可不用进行单独维护。

（2）若因主电缆线、主通讯线、电脑问题造成屏幕不亮，提供必要的技术协助。

（3）根据清单配件类型进行维保，如果需更换非清单内配件，需保证更换价格不高于市场平均价。

（4）如果出现设备使用功能的故障，服务提供方需要及时排查并处理。

（5）如果出现设备无法维修情况，服务提供方需及时提供替代设备，并保障我方正常使用至维保合同结束。

4、服务要求

（1）管理规范

按照采购人绵阳市中医医院信息中心的维保要求，服务提供方派人定期按以上规范对医院LED显示屏进行维护保养，按照宣传科、信息中心的要求，建立维护保养日志，组建维护保养档案。每月编写维护保养检测报告。

（2）运维责任。

1）要求维保人员一个月进行一次汇报，递交总结，需列出所有发生的故障及处理记录，形成宣传科、信息中心的知识经验库。

2）维保人员接到保障电话即时响应。遵守医院相关规章制度，服从宣传科、信息中心管理，采购人有权利要求工程师及时到达。

3）采购人允许服务提供方另外安排工程师临时接替工作，不能安排工程师接替工作的，按500元/天扣除合同款。

4）服务提供方须在每个月提供一份详细的客户系统检查报告，包括设备清单、工作状况、分布等，在之后的维护工作中记录和整理系统工作各项资料。

5）在维护过程需记录每个服务请求的响应时间、排除故障时间及用户评价，作为维护绩效评价的主要参考依据。

- 商务要求：

（1）.项目服务地点：绵阳市中医医院本院区

（2）.服务时间：自双方合同签订之日起叁年。1年1签

（3）.结算付款方式：维修服务费按实际维修数量+维修人工费结算，恢复正常使用后3个月内凭投标人开具的正式发票支付维修服务费。

二、采购方式

1.采购方式：询价，供应商一次性报出最终价格，不得更改。

2.评审方法：符合资格条件前提下，满足采购要求报价最低的投标人为中标人，对于报价相同的，由采购人采取随机抽签的方式确定。

三、供应商资格

1、具有独立承担民事责任的能力（提供有效期内营业执照复印件并加盖鲜章）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函并加盖鲜章）；

3、具有履行合同所必需的专业技术能力（提供承诺函并加盖鲜章）；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函并加盖鲜章）；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函并加盖鲜章）；

6、本项目不接受联合体（提供承诺函并加盖鲜章）；

9、委托授权书（提供原件并加盖鲜章）；

10、法定代表人及授权代表的身份证（提供复印件并加盖鲜章）；

11、项目服务团队人员（1人及以上）具有高空作业和电工作业相关证书（提供相关证件复印件并加盖鲜章）。

四、报价响应须知

1.报价须知

（1） 投标人一次性报出最终报价，不作更改。

（2） 报价为完成本项目的全部工作内容所需费用。

2.报价时间：2026年1月26日至1月29日09：00。（以邮件接收时间为准。）

3.资料递交：自行在公告附件中下载采购文件。报名表、资格（按照第三条“供应商资格”要求内容提供资料）、最终报价表、项目服务要求响应表加盖公章，扫描成PDF后打包加密发送至指定邮箱3492093577@qq.com，报名文件命名格式：项目名称+公司全称+联系人+联系电话，开标时需要提供邮件密码，请开标当天保持电话通畅，电话三次拨打不通或无人接听，视为自动放弃。

4.开启时间地点：2026年1月29日15时00分 绵阳市中医医院怀恩楼20楼2018室。开标时需要提供邮件密码，请开标当天保持电话通畅，电话三次拨打不通或无人接听，视为自动放弃。

六、联系方式

1.报名咨询：蒋老师 0816-2243905

2.项目咨询：强老师 13881142178

3.监督部门联系电话：0816-2224042

七、公告发布媒体：绵阳市中医医院官网。

最终报价表

| 1、门诊楼1楼室外屏LED全彩显示屏 1个 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置及描述：门诊楼1楼室外屏ph6LED全彩显示屏 |  |  |  |  |
| 面积为：34.08平方米 |  |  |  |  |
| 名称 | 型号 | 品牌 | 单价 | 备注 |
| 模组 | SMD-1R1G1B | 奥蕾达 |  |  |
| 开关电源 | / | / |  |  |
| 发送卡 | T9 | 卡莱特 |  |  |
| 接收卡 | T9 | 卡莱特 |  |  |
| 内部长排线 | / | / |  |  |
| 内部短排线 | / | / |  |  |
| 网线（控制卡连接） | / | / |  |  |
| 5V电源线（模组连接） | / | / |  |  |
| 220V电源线（电源连接） | / | / |  |  |
| 维保期内上门技术服务 | / | / |  |  |
| 2、门诊1楼室内屏全彩显示屏 1个 |  |  |  |  |
| 位置及描述：门诊大厅（左）面积5.7865平方米 |  |  |  |  |
| 面积为： 5.7865平方米 |  |  |  |  |
| 名称 | 型号 | 品牌 | 单价 | 备注 |
| 模组 | COB-1R1G1B | 奥蕾达 |  |  |
| 开关电源 | / | / |  |  |
| 发送卡 | / | 卡莱特 |  |  |
| 接收卡 | / | 卡莱特 |  |  |
| 内部排线 | / | / |  |  |
| 网线（控制卡连接） | / | / |  |  |
| 5V电源线（模组连接） | / | / |  |  |
| 220V电源线（电源连接） | / | / |  |  |
| 维保期内上门技术服务 | / | / |  |  |
| 3、门诊1楼室内屏全彩显示屏 1个 |  |  |  |  |
| 位置及描述：门诊大厅（右）面积3.6平方米 |  |  |  |  |
| 面积为：5.5平方米 |  |  |  |  |
| 名称 | 型号 | 品牌 | 单价 | 备注 |
| 模组 | COB-1R1G1B | 奥蕾达 |  |  |
| 开关电源 | / | / |  |  |
| 发送卡 | / | 卡莱特 |  |  |
| 接收卡 | / | 卡莱特 |  |  |
| 内部排线 | / | / |  |  |
| 网线（控制卡连接） | / | / |  |  |
| 5V电源线（模组连接） | / | / |  |  |
| 220V电源线（电源连接） | / | / |  |  |
| 维保期内上门技术服务 | / | / |  |  |
| 4、定期巡检（年度） |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 单价 | 备注 |
| 定期巡检（年度） | / | / |  |  |
| 1-4项合计： 元（按照数量“1”计算） |  |  |  |  |

注：1.所有报价均用人民币表示,报价为完成本合同约定的全部工作内容所需费用。

2.投标人一次性报出最终报价，不作更改。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：

授权委托书

（姓名）本人（身份证号码：）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）（身份证号码：）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或加盖个人印章））：

委托代理人（签字或加盖个人印章）：

日期：年月日

注：1.如由法定代表人签署响应文件时，无需提供本授权委托书；

2.附法定代表人和委托代理人身份证复印件。

项目服务要求响应表

| 序号 | 采购项目服务要求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.供应商按照采购项目服务要求做出应答。

3.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格等。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或加盖个人印章）：

日期：