项目名称：绵阳市中医医院医养结合中心信息化建设项目

绵阳市中医医院拟将中医健康城方舱隔离点改造成医养结合中心，依托医院经开院区的医疗资源，借助中医养生、康复理疗的中医特色技术为失能、半失能、失智等老年人提供全方位的医疗+养老服务，拟建设床位 650张。

本次建设需覆盖机构养老、医疗康复、居家延伸服务三位一体的综合管理系统，与医院现有信息系统数据互联互通。基本要求如下：

1、基础业务管理：如入住、评估、照护、收费、档案等日常运营管理。

2、健康监测与安全防护：如生命体征采集、跌倒/离床预警、紧急呼叫响应、慢病随访管理、异常指标预警、健康档案、营养膳食等。

3、线上互动与服务延伸：如居家服务派单、服务过程追溯；家属端小程序/APP（实时查看报告、缴费）；健康宣教、视频问诊对接等。

4、数据展示与运营分析：如运营管理看板、统计分析、风险预警等。

5、智慧病房建设：智能床旁交互屏、智能床头卡、门口屏；医患呼叫主机、走廊显示屏等	。

6、智能感知设备：智能床垫监测仪（心率、呼吸、体动、离床监测）、智能腕表/手环（定位、SOS呼救、血压血氧采集）等。

7、工作站电脑、打印机等。

8、与医院HIS、LIS、EMR等系统数据互联互通，实现医转养、养转医。

9、满足网络安全等级保护三级标准。

10、适配国产化，支持国产化免费改造。