授权委托书（样本）

本人          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                              报名资料、竞标文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至签订合同为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证复印件。

（2）委托代理人身份证复印件（原件现场查验）

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人：           （签字）

委托代理人：           （签字）

联系电话：         （固定电话）       （移动电话）

年      月      日

最终报价表

1. 行政楼监控

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（含税）元 | 分项总价（含税） 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球摄像机 | 200万高清监控，红外夜视，POE供电 |  | 4 | 台 |  |  |
| 2 | 枪式摄像机 | 200万高清监控，红外夜视，POE供电 |  | 4 | 台 |  |  |
| 3 | POE交换机 | 10口POE交换机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 8路1盘位 |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 4T硬盘 | 监控专用 |  | 1 | 块 |  |  |
| 6 | 20mmPVC线槽 | 20mm |  | 100 | 米 |  |  |
| 7 | 40mmPVC线槽 | 40mm |  | 40 | 米 |  |  |
| 8 | 网线 | 超五类网线 |  | 280 | 米 |  |  |
| 9 | 显示器 | 27寸 |  | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 辅材 | 定制 |  | 1 | 批 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

2、弱电间监控

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（含税） 元 | 分项总价（含税） 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络摄像机 | 200万高清监控，红外夜视，POE供电 |  | 20 | 个 |  |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 16路4盘位硬盘录像机 |  | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 交换机 | 8口POE交换机 |  | 4 | 台 |  |  |
| 4 | 网线 | 超五类 |  | 600 | 米 |  |  |
| 5 | 监控硬盘 | 8T |  | 2 | 块 |  |  |
| 6 | 辅材 | 定制 |  | 1 | 批 |  |  |
| 7 | 监控迁移 | 监控点位设备迁移和重新安装 |  | 9 | 个 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

## 注：1.所有报价均用人民币表示，所报价格包含施工、调试、税收等本项目所需的一切费用。

## 2.报价不能超过最高限价，否则将作为无效响应处理。

## 供应商名称（加盖公章）：

## 法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

## 日 期：