绵阳市中医医院关于经开院区老制剂楼

增加监控和入侵报警设备询价公告（第三次）

因我院业务需要，拟以询价方式增加经开院区老制剂楼监控和入侵报警设备（含安装、调试），特邀请符合本次采购要求的供应商参加。

一.采购项目概况

1.项目名称：经开院区老制剂楼增加监控和入侵报警设备项目

2.项目地点：绵阳市中医医院经开院区（松垭镇隆康路5号）老制剂楼。

3、项目最高限价：10000元。

三、本项目技术及商务要求：

（一）主要设备：

1、摄像头 400万像素 9个，（推荐品牌康威视、大华、宇视）；

2、摄像头 400万像素 6个，防水、入侵报警，（推荐品牌康威视、大华、宇视）；

3、室外5千兆无线网桥；

4、网线约800米；

5、电源线约150米；

6、交换机2台（千兆16接口1台、千兆5接口1台）；

7、其他配件。

（二）主要功能

1、视频监控接入到杏香楼消防监控室大华管理平台（如无视频路数，需取得授权），需与大华管理平台匹配；

2、视频上墙；

3、杏香楼消防监控室接入侵报警，报警方式声光报警。
（三）售后服务：质保期1年。

（四）工期：合同签订后10日内完成。

（五）付款方式：完工验收合格后支付总额95%，质保期满无息支付剩余5%。

二.采购方式

1.采购方式：询价，供应商一次性报出最终价格，不得更改。

2.评审方法：符合资格条件前提下，满足采购要求报价最低的投标人为中标人，对于报价相同的，由采购人采取随机抽签的方式确定。

三.供应商资格

1.具有独立承担民事责任的能力（提供有效期内营业执照复印件并加盖供应商鲜章）；

2.具有从事该项目所必要的技术和专业能力（提供承诺函并加盖供应商鲜章）；

3.非法定代表人参加的须提供委托授权书、法定代表人及授权代表的身份证复印件及授权代表联系方式（加盖供应商鲜章）；

五、响应须知

1.报价须知

（1）报价要求：一次性报价，最终报价不能高于本项目最高限价，否则视为无效投标。

（2）报价为完成本项目的全部工作内容所需费用。

2.报价时间：2026年7月28日起至7月31日17时止。（以邮件接收时间为准。）

3.资料递交：投标人将营业执照、授权委托书、最终报价表及相关承诺函（承诺函格式自拟）并加盖公章，扫描成PDF后于2026年7月31日17点前打包加密发送至指定邮箱3492093577@qq.com，响应文件命名格式：项目名称+公司全称+联系人+联系电话；如现场递交资料的，请将上述资料密封后于2026年7月31日上午9点-17点之间交到绵阳市中医医院经开院区（松垭镇隆康路5号）杏香楼415室。注：资料不完整或缺失的将视为无效投标。

4.开启时间地点：2026年8月3日9时30分绵阳市中医医院经开院区评标室。开标时需要提供邮件密码，请开标当天保持电话通畅，电话三次拨打不通或无人接听，视为自动放弃。

六、联系方式

1.报名咨询：王老师 18227005811

2.项目咨询：杨老师0816-2226947

3.监督部门联系电话：0816-2224042

七、公告发布媒体：绵阳市中医医院官网。

绵阳市中医医院

2026年7月27日

授权委托书（样本）

本人（姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改报名资料、竞标文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至签订合同为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证复印件。

（2）委托代理人身份证复印件（原件现场查验）

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

联系电话： （固定电话）（移动电话）

年月日

最终报价表

## 项目名称：

| 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |

## 注： 1、所有报价均用人民币表示，所报价格是交货地的验收价格，报价包含更换安装等完成本项目所需的一切费用。

## 2、最终报价不能高于本项目最高限价，否则视为无效投标。

供应商名称：（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或加盖个人印章）

日    期：  年  月  日