绵阳市中医医院租赁DR体检车服务询价

因我院发展需要，拟以询价方式采购以下项目，特邀请符合本次采购要求的供应商参加。

一.采购项目概况

1.项目名称：绵阳市中医医院租赁DR体检车服务

2.基本要求：

（一）服务商有租赁DR体检车服务的相关经验。

（二）服务商应具有合法有效的《医疗机构许可证》、《辐射安全许可证》。

（三）医务人员应持有放射技师证或医师资格证、医师执业证。

（四）DR体检车司机应具备对应车辆的驾驶证件。

（五）DR体检车放射许可应按期通过年审。

（六）车辆应当符合国家有关标准和要求，并保证车辆内的检查设备正常无损，能正常工作，实现检查、传输影像数据的服务。

（七）整车（医疗体检车）为国家工业和信息化部发布的“车辆生产企业及产品公告”中的产品，改装须符合交通法规和政策要求。

3.服务要求：

| DR体检车租赁服务需求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求大类 | 需求子类 | 核心要求内容 |
| 1 | 整体基础服务要求 | 核心服务内容 | 提供符合放射专科医疗质量标准的车载DR检查服务，交付符合质量要求的DR影像资料（光盘或电子数据）。 |
|  |  | 资质备案 | 需向院方提供相关资质证明的清晰复印件，供院方备案留存。 |
|  |  | PACS系统服务 | 扫描图像需回传至我院PACS系统，确保数据保存完整、传输安全高效。 |
|  |  | 图像资料管理 | 保证扫描图像资料真实、准确、完整；对受检者相关信息予以保密；体检全部完成后图像数据以移动硬盘交给甲方保存。 |
| 2 | 车辆资质要求 | DR体检车资质 | 1. 提供符合国家相关标准的数字化移动DR设备； 2. 提供搭载上述设备、能满足现场检查环境要求的专用移动车辆（如电力供应、辐射防护、通风等）。要求车辆手续齐全、行驶证有效，按规定投保交强险及商业保险。 3. 定期维保，确保设备及工作环境符合相关安全标准。 |
| 3 | 设备参数要求 | 设备参数 | 详细列出DR设备的技术参数，包括但不限于高压发生器、X射线管组件、平板探测器等。 |
| 4 | 人员配置要求 | 服务人员 | 需配备证件齐全、驾驶经验丰富的专职司机； 需配备操作技师； |
| 5 | 服务响应要求 | 服务响应 | - 根据采购人提前通知的时间、地点，派遣移动体检车及专业团队到达现场； 2. 具备备用移动设备随时应急，保障体检高峰时段可同步投入使用，确保体检工作不间断； 3. 体检前需对设备进行现场校准，避免因设备误差影响检查结果； 4. 移动DR车上需配备铅方巾保护，提供不低于0.35mmpb的铅方巾保护受检人非检查部位； 4. 检查结束后，在规定时间内提交所有受检者的扫描图像； 5. 遇有特殊情况时，如检出可疑病例要复查的，应把复查名单及内容及时通知采购人； 6. 定期对移动设备及体检车辆进行维护保养，确保设备性能稳定、符合国家相关检测标准。 - 服务时间：2026年9月5日-9月7日。须在3天内完成约3800人的胸片检查。 - 总价不超过23000元。 |

二.采购方式

1.采购方式：询价，供应商一次性报出最终价格，不得更改。

2.评审方法：符合资格条件前提下，满足采购要求，报价最低的投标人为中标人，对于报价相同的，由采购人采取随机抽签的方式确定。

三.供应商资格

1.具有独立承担民事责任的能力（提供有效期内营业执照复印件并加盖供应商鲜章）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函并加盖供应商鲜章）；

3.具有履行合同所必需的专业技术能力（提供承诺函并加盖供应商鲜章）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函并加盖供应商鲜章）；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函并加盖供应商鲜章）；

6.非法定代表人参加的须提供委托授权书、法定代表人及授权代表的身份证复印件，格式见附件（加盖供应商鲜章）；

7.不接受联合体投标（提供承诺函并加盖供应商鲜章）。

四、响应须知

1.报价须知

（1）报价要求：投标人一次性报出最终报价，不作更改，超过单价最高限价均为无效投标。

（2）报价为完成本项目的全部工作内容所需费用。

2.报价时间：2026年8月20日至8月24日17：０0。（以邮件接收时间为准。）

3.资料递交：资格（按照第三条“供应商资格”要求内容提供资料）、最终报价表，要求提供的相关资料，加盖公章，扫描成PDF后打包加密发送至指定邮箱3492093577@qq.com，报名文件命名格式：项目名称+公司全称+联系人+联系电话。

4.开启时间地点：2026年8月25日8时30分，绵阳市中医医院经开院区评标室。开标时需要提供邮件密码，请开标当天保持电话通畅，电话三次拨打不通或无人接听，视为自动放弃。

六、联系方式

1.报名咨询：王老师 0816-6956795

2.项目咨询：杨老师 15681932263

3.监督部门联系电话：0816-2224042

七、公告发布媒体：绵阳市中医医院官网。

授权委托书（样本）

本人（姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改报名资料、竞标文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至签订合同为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证复印件。

（2）委托代理人身份证复印件（原件现场查验）

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

联系电话： （固定电话）（移动电话）

年月日

最终报价表

| 项目 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 绵阳市中医医院租赁DR体检车服务 |  |  |
| 大写 |  |  |

注：1.所有报价均用人民币表示，报价含材料费、安装费、运费等完成项目的所有费用，院方不再支付其他费用。

## 2.报价不能超过各单价最高限价，否则将作为无效响应处理。

## 供应商名称（加盖公章）：

## 法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

## 日 期：

绵阳市中医医院

2026年月日